**湖北省荣军医院中央空调维修项目清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **名称** | **数量** | **单价** | **合计** |  **备注** |
|  | **301板式换热器** | **4** |  |  |  |
|  | **压缩机** | **2** |  |  |  |
|  | **制冷剂** | **6** |  |  |  |
|  | **四通阀** | **4** |  |  |  |
|  | **补漏焊接** | **1** |  |  |  |
|  | **传感器** | **12** |  |  |  |
|  | **过滤器** | **4** |  |  |  |
|  | **其他辅材** | **1** |  |  |  |
|  | **夏季保养费** | **4** |  |  |  |
|  | **冬季保养费** | **4** |  |  |  |
|  |  | **小计** |  |  |
|  | **末端预维修费** | **1** |  |  | **夏冬两季****实际维修为准** |