湖北省省级政府采购

询 价 单

年   月   日

| 采购单位（加盖公章）：湖北省荣军医院 |
| --- |
| 联系人： | 联系电话： | 传真： |
| 采 购 需 求 | 服务名称 | 配置或 技术参数 | 数量 | 供货时间 | 供货地点 | 备注 |
|  | 核磁共振维修及配件更换 | 磁共振冷头型号须是RDK-408A2；且具备住友重机械低温技术（上海）有限公司检测合格报告。 | 磁共振冷头1个，氦气吸附器1个 | 自合同签订之日起 7日内完成维修任务。 | 湖北省荣军医院 |  |
| 供应商 回复 |  |  |  |  | 总报价 | 备注 |
| 供应商（加盖印章）： | 联系人： | 联系电话： | 传真： |

b