**手法按摩床技术参数（不属于医疗器械）**

1. 床头配有呼吸塞和手托板
2. 最大静态承重≥100kg。
3. 配备置物底板
4. 外形尺寸（L\*W\*H）：1900mm\*690mm\*650mm（±5%），床面尺寸（L\*W）：1900mm\*635mm（±5%），手托板尺寸（L\*W\*H）：175mm\*100mm\*35mm（±5%），底板尺寸（L\*W）：880\*315mm（±5%），呼吸塞（L\*W\*H）：178mm\*103mm\*55mm（±5%）。