病理摊片机（不属于医疗器械）

- 机体表面经APS静电喷涂处理。

- 全数字智能化控温，感温管、温度保护器自动检测与保护。

- 集摊片、烘片、烤片于一体，采用单片机控制，独立控温。

- 黑色的摊片锅，易于观察组织切片的展开和平整。

- 烤箱内设置多层位烤片槽，可以平放或者斜插载玻片。

- 具有热风循环系统。

- 摊片温度：20℃～99℃任意设置

- 烘片、烤片温度：20℃～99℃任意设置